上海碧云天生物技术股份有限公司

流式细胞检测生物送样要求

样本包装运输注意事项    重要信息，注意阅读。

| 样本类型 | 样本要求（细胞、组织、血液样本） |
| --- | --- |
| 细胞样本 | 需要培养以及干预处理：需约 1×107 细胞，在运输前将培养液充满整个容器，25T细胞瓶常温运输，或者干冰寄送冻存细胞；若需加药处理，须附上详细的干预方案以及按照要求寄送药物。 |
|  | 直接检测：单细胞悬液，密度大概1-10×106 cells/ml，需约0.2-0.5 ml的样品。 |
| 组织样本 | 组织样品预处理：新鲜组织置于预冷PBS中，4℃运输，尽可能24小时内送达。 |
| 血液样本 | 抗凝全血：新鲜血液收集后置于抗凝管中，4℃运输，尽可能24小时内送达。至少提供2mL，检测指标多时需加大送样量。 |
| 客户提供染色抗体 | 运输：依据说明书，严禁反复冻融。 |

- 样本寄出前，请给service@beyotime.com或碧云天技术服务人员邮箱发送一份填写完整的电子版《碧云天流式细胞检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与碧云天流式细胞检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

- 请将填写完整的纸质版《碧云天流式细胞检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

- 样本置于1.5ml或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与碧云天流式细胞检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用parafilm膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的50ml离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃荡，旋紧盖子。

- 根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

- 项目结束后，剩余样本或者抗体免费保存1个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与碧云天流式细胞检测技术服务人员联系。